**广东省武江监狱2024年监舍热水供应设施设备维保服务采购项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物****类型** | **货物名称** | **品牌、规格型号、技术参数要求** | **单位（台、套、个等）** | **单价最高****限价（元）** |
| 1 | 空气能热水器控制箱电器 | 空气断路器 | FZB1-63 C63 C32 | 个 | 40 |
| 2 | 微电脑时控 | KG316T | 个 | 37 |
| 3 | 交流接触器 | CJX2-3210 | 个 | 57 |
| 4 | 面板显示器 | 德能专用 | 个 | 360 |
| 5 | 面板显示器 | 华天成专用 | 个 | 260 |
| 6 | 空气能热水器主机电器 | 交流接触器（控制压缩机） | 德能专用CJX2-2501 | 个 | 46 |
| 7 | 交流接触器（控制压缩机） | 华天成专用GC3-22/22 | 个 | 140 |
| 8 | 交流接触器（控制补水阀） | CJX2-1201 | 个 | 38 |
| 9 | 交流接触器（控制循环泵） | CJX2-3210 | 个 | 57 |
| 10 | 水位控制器 | EV3 | 个 | 46 |
| 11 | 电磁阀 | 华天成专用 | 个 | 460 |
| 12 | 电磁阀 | 铜DN15 | 个 | 32 |
| 13 | 水位电极 | 304不锈钢 | 个 | 50 |
| 14 | 感温电极 | SM电阻 | 个 | 48 |
| 15 | 电动法兰碟阀 | BRTEE-5 | 个 | 650 |
| 16 | 热水输送电机（维修价） | YE2-90L-2 2.2KW | 个 | 200 |
| 17 | 循环泵电机（维修价） | YE2-80M2-2 1.1KW | 个 | 150 |
| 18 | 除垢剂（用于热泵） | PLD-919 | 个 | 135 |
| 19 | 信号线 | 屏蔽线 | 个 | 18 |
| 20 | 主板 | 德能专用 DN-03 | 个 | 650 |
| 21 | 主板 | 华天成专用1201-3511 | 个 | 550 |
| 22 | 空气能热交换器 | 德能专用 | 个 | 4280 |
| 23 | 谷轮ZW72压缩机 | ZW72KA-TFP-52E | 个 | 4100 |
| 24 | 制冷剂（含加注） | 冰龙R22 | 次 | 400 |
| 25 | 丝扣橡胶软接头 | DN40 | 个 | 40 |
| 26 | 法兰橡胶软接头 | DN100 | 个 | 50 |
| 27 | 散热风扇 | YDK250 | 个 | 340 |
| 28 | 散热风叶 | 配套YDK250风扇 | 套 | 90 |
| 29 | 阀门 | DN40 | 个 | 75 |
| 30 | 阀门 | DN80 | 个 | 132 |
| 31 | 阀门 | DN50 | 个 | 105 |
| 32 | 电机防水罩 | 直径4000 | 个 | 50 |
| 33 | 双电机防水罩 | 400×700 | 个 | 80 |
| 34 | 四通阀 | SHF-20A-46 | 个 | 180 |
| 35 | 补水电磁阀 | 华天成专用 DN65 | 个 | 340 |
| 36 | 供水电磁阀 | 华天成专用 DN100 | 个 | 480 |
| 37 | 循环管道水泵（华天成专用） | 1.1KW 含电机泵体 | 个 | 1100 |
| 38 | 混水阀芯 | 华天成专用 | 个 | 18 |
| 39 | 混水阀把手 | 华天成专用 | 个 | 10 |
| 40 | 永宸饮水机配件 | 小安全阀 | 原厂配件 | 个 | 28 |
| 41 | 拨动开关 | 原厂配件 | 个 | 38 |
| 42 | 显示屏 | 原厂配件 | 个 | 80 |
| 43 | 三级滤芯（10寸) | PP+活性碳+网碳 | 个 | 55 |
| 44 | 调温阀 | 4分 | 个 | 65 |
| 45 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 个 | 65 |
| 46 | 三级滤瓶 | 装配12寸滤芯 | 个 | 150 |
| 47 | 温控元件 | 85、90、108 | 个 | 5 |
| 48 | 加热管 | 380V 6KW | 个 | 65 |
| 49 | 加热管 | 380V 4.5KW | 个 | 55 |
| 50 | 空气断路器 | NXBLE-32 CC32 | 个 | 38 |
| 51 | 进水电磁阀 | FPD90A 220V | 个 | 30 |
| 52 | 水胆 | 6G | 个 | 420 |
| 53 | 水胆 | 4G | 个 | 390 |
| 54 | 龙头、阀芯 | 原厂配件 | 个 | 10 |
| 55 | 空气开关 | 100A | 个 | 85 |
| 56 | 闸阀开关 | DN20 | 个 | 20.5 |
| 57 | 活接 | 40 | 个 | 11.6 |
| 58 | 电磁阀 | 4分 12V | 个 | 15 |
| 59 | 机脚垫 | 永宸机专用 | 个 | 80 |
| 60 | 散热风扇电容 | 15微乏 | 个 | 20 |
| 61 | 热水龙头 | 原厂配件 | 个 | 70 |
| 62 | 温水龙头 | 原厂配件 | 个 | 60 |
| 63 | 波纹管 | 4分 | 个 | 20 |
| 64 | 热交换机 | 原厂配件 | 个 | 180 |
| 65 | 泄压阀 | 4分 | 个 | 30 |
| 66 | 排水接头 | 原厂配件 | 个 | 20 |
| 67 | 密封垫 |  | 个 | 附送 |
| 68 | 饮水机排水管 | 螺丝加固 | 个 | 26 |
| 69 | 温度电极 | SM电阻 | 个 | 40 |
| 70 | 饮水机门锁 | 专配 | 个 | 10 |
| 71 | 其他 | 人工 | 含安装、调试费用 | 月 | 4000 |
| **注：** | **报价为货物单价，含税金、售后、运输等费用，人工单项含安装、调试费用，据实结算。** |