## 人材分开
附件1：
广东省武江监狱2024-2025年度小额改造维修服务项目 材料、人工、机械项目表
序号 | 项目 | 维修材料内容 | 单位 | 材料、工艺流程 | 最高限价 （元）含税 | 备注 | 品牌
1 |  | DN20给水管PPR | 米 | 材料费 | 3.17 |  | 联塑
2 |  | DN25给水管PPR | 米 | 材料费 | 5.79
3 |  | DN32给水管PPR | 米 | 材料费 | 8.54
4 |  | DN50给水管PPR | 米 | 材料费 | 19.6
5 |  | DN63给水管PPR | 米 | 材料费 | 69.81
6 |  | DN75给水管PPR | 米 | 材料费 | 70
7 |  | DN20给水管PVC | 米 | 材料费 | 4.53 | pvc-u含管件辅材
8 |  | DN25给水管PVC | 米 | 材料费 | 5.81 | pvc-u含管件辅材
9 |  | DN32给水管PVC | 米 | 材料费 | 8.97 | pvc-u含管件辅材
10 |  | DN50给水管PVC | 米 | 材料费 | 22.99 | pvc-u含管件辅材
11 |  | DN63给水管PVC | 米 | 材料费 | 38.42 | pvc-u含管件辅材
12 |  | DN75给水管PVC | 米 | 材料费 | 52.68 | pvc-u含管件辅材
13 |  | DN15给水镀锌管 | 米 | 材料费 | 6.75 |  | 广州南粤
14 |  | DN20给水镀锌管 | 米 | 材料费 | 8.44
15 |  | DN25给水镀锌管 | 米 | 材料费 | 11.86
16 |  | DN32给水镀锌管 | 米 | 材料费 | 16.4
17 |  | DN50给水镀锌管 | 米 | 材料费 | 25.44
18 |  | DN65给水镀锌管 | 米 | 材料费 | 33.87
19 |  | DN75给水镀锌管 | 米 | 材料费 | 46.17
20 |  | DN80-DN100给水镀锌管补漏器 | 个 | 材料费 | 46.56
21 |  | DN100给水镀锌管 | 米 | 材料费 | 52.07
22 |  | DN32排水PVC管 | 米 | 材料费 | 3.89 |  | 联塑
23 |  | DN40排水PVC管 | 米 | 材料费 | 4.89
24 |  | DN50PVC管 900 弯头 | 个 | 材料费 | 1.6
25 |  | DN50PVC管 450 弯头 | 个 | 材料费 | 1.2
26 |  | DN50pvc管直接 | 个 | 材料费 | 0.8
27 |  | DN50排水PVC管 | 米 | 材料费 | 6.2
28 |  | DN63排水PVC管 | 米 | 材料费 | 7.5
29 |  | DN75排水PVC管 | 米 | 材料费 | 9.25
30 |  | DN90排水PVC管 | 米 | 材料费 | 18.56
31 |  | DN160排水PVC三通 | 个 | 材料费 | 24.8
32 |  | DN160排水PVC直接 | 个 | 材料费 | 7.4
33 |  | DN160排水PC 900弯头 | 个 | 材料费 | 17.8
34 |  | DN160排水PVC 450弯头 | 个 | 材料费 | 13.8
35 |  | DN160排水PVC管 | 米 | 材料费 | 36.03
36 |  | DN200排水PVC管 | 米 | 材料费 | 53
37 |  | DN110排水PC 900弯头 | 个 | 材料费 | 7.2
38 |  | DN110排水PVC 450弯头 | 个 | 材料费 | 4.8
39 |  | DN110排水PVC直接 | 个 | 材料费 | 3.5
40 |  | DN110排水PVC三通 | 个 | 材料费 | 10.6
41 |  | DN110排水PVC管伸缩接 | 个 | 材料费 | 9.52
42 |  | DN110排水PVC管 | 米 | 材料费 | 25.1
43 |  | DN20铜芯球阀 | 个 | 材料费 | 28.76 |  | 联塑
44 |  | DN25铜芯球阀 | 个 | 材料费 | 63.89
45 |  | DN32铜芯球阀 | 个 | 材料费 | 73
46 |  | DN50铜芯球阀 | 个 | 材料费 | 155
47 |  | DN20PPR球阀 | 个 | 材料费 | 1.25
48 |  | DN25PPR球阀 | 个 | 材料费 | 1.7
49 |  | DN32PPR球阀 | 个 | 材料费 | 2.88
50 |  | DN50PPR球阀 | 个 | 材料费 | 7.59
51 |  | DN63PPR球阀 | 个 | 材料费 | 13.09
52 |  | DN110PPR球阀 | 个 | 材料费 | 85.09
53 |  | 不锈钢水龙头（普通单冷） | 个 | 材料费 | 29.54 |  | 科勒
54 |  | 铜制水龙头（单冷） | 个 | 材料费 | 18.14
55 |  | 2.5平方单塑铜芯电线 | 米 | 材料费 | 2.9 |  | 穗星
56 |  | 4平方单塑铜芯电线 | 米 | 材料费 | 4.19
57 |  | 6平方单塑铜芯电线 | 米 | 材料费 | 5.76
58 |  | 10平方单塑铜芯电线 | 米 | 材料费 | 7.94
59 |  | 16平方单塑铜芯电线 | 米 | 材料费 | 17.17
60 |  | 3*2.5平方电缆 | 米 | 材料费 | 8.6
61 |  | 3*4平方电缆 | 米 | 材料费 | 11.84
62 |  | 3*6平方电缆 | 米 | 材料费 | 17.36
63 |  | 3*10平方电缆 | 米 | 材料费 | 27.3
64 |  | 3*16平方电缆 | 米 | 材料费 | 42.72
65 |  | 3*35平方电缆 | 米 | 材料费 | 94.5
66 |  | 3*50平方电缆 | 米 | 材料费 | 126
67 |  | 单开控制开关 | 个 | 材料费 | 32.25 |  | TCL
68 |  | 双开控制开关 | 个 | 材料费 | 40.94
69 |  | 三开控制开关 | 个 | 材料费 | 55.9
70 |  | 四开控制开关 | 个 | 材料费 | 73.7
71 |  | 五孔插座 | 个 | 材料费 | 18.81
72 |  | 十孔插座 | 个 | 材料费 | 37.28
73 |  | 16A空调插座 | 个 | 材料费 | 10.65
74 |  | 网络插座 | 个 | 材料费 | 12.61
75 |  | 电话插座 | 个 | 材料费 | 8.5
76 |  | 单头T8灯管 | 盏 | 材料费 | 9.9 | LED | 雷士
77 |  | 双头T8灯管 | 盏 | 材料费 | 17.9 | LED
78 |  | 直径30公分吸顶灯 | 盏 | 材料费 | 39 | LED
79 |  | 直径60公分吸顶灯 | 盏 | 材料费 | 100.8 | LED
80 |  | 直径80公分吸顶灯 | 盏 | 材料费 | 299 | LED
81 |  | 600*600天花平板灯 | 盏 | 材料费 | 290.27 | LED
82 |  | 300*300天花平板灯 | 盏 | 材料费 | 71.68 | LED
83 |  | 漏电保护开关16A | 个 | 材料费 | 28.1 | 单级(16A~64A) | 德力西
84 |  | 漏电保护开关32A | 个 | 材料费 | 37.6 | 双级(16A~64A)
85 |  | 漏电保护开关64A | 个 | 材料费 | 70.3 | 三级(16A~64A)
86 |  | 16PVC电线套管 | 米 | 材料费 | 2.49 | pvc-u | 联塑
87 |  | 20PVC电线套管 | 米 | 材料费 | 3.91
88 |  | 25PVC电线套管 | 米 | 材料费 | 5.56
89 |  | 32PVC电线套管 | 米 | 材料费 | 8.49
90 |  | 50PVC电线套管 | 米 | 材料费 | 6.76
91 |  | 16镀锌电线套管 | 米 | 材料费 | 4.8
92 |  | 20镀锌电线套管 | 米 | 材料费 | 10.49
93 |  | 25镀锌电线套管 | 米 | 材料费 | 12.28
94 |  | 32镀锌电线套管 | 米 | 材料费 | 20.35
95 |  | 50镀锌电线套管 | 米 | 材料费 | 35.86
96 |  | 20*12PVC塑料线槽 | 米 | 材料费 | 4.4
97 |  | 25*12PVC塑料线槽 | 米 | 材料费 | 7.2
98 |  | 25*25PVC塑料线槽 | 米 | 材料费 | 7
99 |  | 30*15PVC塑料线槽 | 米 | 材料费 | 6.7
100 |  | 40*20PVC塑料线槽 | 米 | 材料费 | 7.47
101 |  | DN300混凝土管 | 米 | 材料费 | 40
102 |  | DN600混凝土管 | 米 | 材料费 | 56
103 |  | DN1000混凝土管 | 米 | 材料费 | 322
104 |  | 承插式HDPE(DN300,SN8材质)波纹管 | 米 | 材料费 | 108 |  | 祥骏
105 |  | 承插式HDPE(DN400,SN8材质)波纹管 | 米 | 材料费 | 184
106 |  | 承插式HDPE(DN600,SN8材质)波纹管 | 米 | 材料费 | 381.59
107 |  | 300*500预制混凝土沟盖板 | 块 | 材料费 | 50.75
108 |  | 500*700混凝土雨水盖板 | 套 | 材料费 | 89.25
109 |  | 400*600混凝土盖板 | 块 | 材料费 | 176.28 | 8厚，角钢包边
110 |  | 200*600混凝土盖板 | 块 | 材料费 | 130 | 8厚，角钢包边
111 |  | 300*500混凝土盖板 | 块 | 材料费 | 130 | 8厚，角钢包边
112 |  | 400*600铸铁盖板 | 套 | 材料费 | 80 |  | 联塑
113 |  | 200*600铸铁盖板 | 套 | 材料费 | 56
114 |  | 300*500铸铁盖板 | 套 | 材料费 | 60
115 |  | Φ400铸铁盖板 | 块 | 材料费 | 72
116 |  | Φ500铸铁盖板 | 块 | 材料费 | 132
117 |  | Φ600铸铁盖板 | 块 | 材料费 | 230 | 重型86kg
118 |  | 不锈钢防滑沟盖板300*600 | 块 | 材料费 | 47
119 |  | Φ700铸铁盖板 | 套 | 材料费 | 283 |  | 联塑
120 |  | 290*290排气扇 | 个 | 材料费 | 82.96 |  | 美的
121 |  | 340*340排气扇 | 个 | 材料费 | 88.5
122 |  | 395*395排气扇 | 个 | 材料费 | 99
123 |  | 600*600排气扇 | 个 | 材料费 | 113
124 |  | 防臭地漏（铜制）100*100 | 个 | 材料费 | 37.85
125 |  | 防臭地漏（塑料）100*100 | 个 | 材料费 | 21.24
126 |  | 成品瓷质单人洗手盆18寸 | 套 | 材料费 | 517.7 |  | 科勒
127 |  | 成品瓷质拖把池300*300 | 套 | 材料费 | 308 |  | 美标
128 |  | 洗手盆、冲水水箱 304不锈钢进水软管4分（80cm内） | 根 | 材料费 | 18
129 |  | 立式厕所冲水水箱 | 套 | 材料费 | 68.31 |  | 美标
130 |  | 瓷质蹲厕通用款 | 套 | 材料费 | 256.64
131 |  | 瓷质座厕通用款 | 套 | 材料费 | 573.45
132 | 天花吊顶 | 600*600铝扣天花1.0厚（含轻钢龙骨） | 平方米 | 材料费 | 112.96 | (含辅材） | 永信
133 |  | 石膏板平面天花（含轻钢龙骨） | 平方米 | 材料费 | 68.83 | 按石膏板直接安装在龙骨上计算
134 |  | 300*300铝扣天花1.0厚（含轻钢龙骨） | 平方米 | 材料费 | 100.78 | (含辅材）
135 | 门窗及五金配件 日用品安装 | 成品单开1.0厚铝合金门900*2100 | 平方米 | 材料费 | 504 | 含五金配件门套
136 |  | 双开1.0厚铝合金门1200*2100 | 平方米 | 材料费 | 504 | 含五金配件门套
137 |  | 成品单开实木门900*2100（烤漆） | 樘 | 材料费 | 1398 | 含五金配件门套,按实木复合免漆门框扇套装门计算 | 东亚
138 |  | 成品双开实木门1500*2100 | 樘 | 材料费 | 3382 | 含五金配件门套
139 |  | 成品单开塑钢门900*2100（） | 樘 | 材料费 | 828 | 含五金配件门套
140 |  | 成品双开塑钢门1500*2100（钢化玻璃） | 平方米 | 材料费 | 460.18 | 含五金配件门套
141 |  | 304不锈钢防盗安全门定制1.0厚 | 平方米 | 材料费 | 970 | 含五金配件门套,按甲级计算
142 |  | 304不锈钢门定制1.0厚（钢化玻璃） | 平方米 | 材料费 | 1371
143 |  | 304不锈钢防火门定制1.0厚（乙级） | 平方米 | 材料费 | 3785
144 |  | 304不锈钢钢板1.0厚 | 平方米 | 材料费 | 130
145 |  | 铝合金推拉窗1.0厚（含玻璃） | 平方米 | 材料费 | 299.35 | 含五金配件
146 |  | 10mm内普通玻璃 | 平方米 | 材料费 | 66.1 | 含打玻璃胶 | 艺华
147 |  | 10mm内钢化玻璃 | 平方米 | 材料费 | 92.65 | 含打玻璃胶
148 |  | 304不锈钢防盗网（普通） | 平方米 | 材料费 | 170
149 |  | 6厘圆柱实心隐形304不锈钢防盗网 | 平方米 | 材料费 | 150
150 |  | 球锁 | 把 | 材料费 | 29 |  | 固丽
151 |  | 房门通用型锁体锁芯 | 把 | 材料费 | 28
152 |  | 房门通用型AB款锁 | 套 | 材料费 | 60
153 |  | 消防门锁 | 把 | 材料费 | 51.4
154 |  | SUS304原子锁 | 把 | 材料费 | 212
155 |  | SUS304原子锁锁芯 | 把 | 材料费 | 65
156 |  | 铝合金窗锁扣 | 把 | 材料费 | 6.8
157 |  | 防盗锁 | 把 | 材料费 | 4.8
158 |  | 办公桌抽屉锁、文件柜门锁 | 把 | 材料费 | 19.9
159 |  | 办公桌卡座配件(综合考虑） | 个 | 材料费 | 5
160 |  | 监管场所一匙通机械专用锁 | 把 | 材料费 | 17.9
161 |  | 礼堂椅塑料胶壳配件 | 个 | 材料费 | 85
162 |  | 金刚纱窗60厚 | 平方米 | 材料费 | 230.09 | 全费用综合计算
163 |  | 不锈钢门磁吸 | 个 | 材料费 | 11.9
164 |  | 闭门器（综合） | 个 | 材料费 | 140
165 |  | 玻璃弹簧门地胆（材质304不锈钢） | 个 | 材料费 | 262.78
166 |  | 不锈钢插销（3寸） | 个 | 材料费 | 3.8
167 |  | 不锈钢插销（4寸） | 个 | 材料费 | 4.6
168 |  | 电控锁 | 套 | 材料费 | 163
169 |  | 小便器感应器（综合考虑） | 套 | 材料费 | 198
170 |  | 304不锈钢毛巾挂钩（6钩） | 个 | 材料费 | 8.45
171 |  | 304不锈钢拖把夹（4夹内） | 个 | 材料费 | 18.9
172 |  | 不锈钢门把手 | 个 | 材料费 | 12.9 | 30以内
173 |  | 不锈钢玻璃门把手（¢38*800mm） | 付 | 材料费 | 129
174 |  | 应急灯 | 盏 | 材料费 | 30.3 |  | 深安通
175 |  | 疏散指示牌 | 个 | 材料费 | 20
176 |  | 地上消火栓 | 个 | 材料费 | 697
177 |  | 室内消火栓箱 | 个 | 材料费 | 150
178 |  | 防火门插销 | 个 | 材料费 | 24
179 | 备勤房 监区电热水器 | 电热水器混水阀 | 个 | 材料费 | 69
180 |  | 防电墙 | 个 | 材料费 | 18.9
181 |  | 发热丝 | 个 | 材料费 | 14
182 |  | 泄压阀0.75mp | 个 | 材料费 | 18.8
183 |  | 钢丝软管 | 米 | 材料费 | 18
184 |  | 铝镁棒 | 根 | 材料费 | 29.9
185 |  | ppr4分配件（热水） | 个 | 材料费 | 4.5 | /直通
186 |  | ppr4分配件（冷水） | 个 | 材料费 | 4.5 | /直通
187 |  | 漏电保护插头（10a或16a） | 个 | 材料费 | 35.1/41
188 |  | 花洒头 | 个 | 材料费 | 21.8
189 |  | 花洒架 | 个 | 材料费 | 15
190 | 修补地砖 墙砖 木地板 地胶 | 45*45纸皮砖墙砖修补 | 平方米 | 材料费 | 39.04 | 全费用综合单价
191 |  | 200*300墙砖修补 | 平方米 | 材料费 | 43.33 | 全费用综合单价
192 |  | 250*400墙砖修补 | 平方米 | 材料费 | 51.6 | 全费用综合单价
193 |  | 300*300墙砖修补 | 平方米 | 材料费 | 47.12 | 全费用综合单价
194 |  | 300*300地面陶瓷防滑砖修补 | 平方米 | 材料费 | 45.43
195 |  | 600*600抛光砖修补 | 平方米 | 材料费 | 76.11 | 全费用综合单价
196 |  | 800*800抛光砖修补 | 平方米 | 材料费 | 127.55 | 全费用综合单价
197 |  | 500*500耐磨砖修补 | 平方米 | 材料费 | 116.29 | 全费用综合单价
198 |  | 300*600墙砖修补 | 平方米 | 材料费 | 52.85 | 全费用综合单价
199 |  | 600*600墙砖修补 | 平方米 | 材料费 | 88.45 | 全费用综合单价
200 |  | 600*600耐磨砖修补 | 平方米 | 材料费 | 118.55 | 全费用综合单价
201 |  | 300*600广场麻石块修补 | 平方米 | 材料费 | 117 | 全费用综合单价
202 |  | 300*300广场麻石块修补 | 平方米 | 材料费 | 125.53 | 全费用综合单价
203 |  | 400*600广场麻石块修补 | 平方米 | 材料费 | 118 | 全费用综合单价
204 |  | 600*600广场麻石块修补 | 平方米 | 材料费 | 110 | 全费用综合单价
205 |  | 400*600广场麻石梯级石块（含找平层） | 平方米 | 材料费 | 166.2 | 全费用综合单价
206 |  | 300*600广场麻石梯级石块（含找平层） | 平方米 | 材料费 | 155.9 | 全费用综合单价
207 |  | 300*600瓷质梯级砖 | 平方米 | 材料费 | 131.46 | 全费用综合单价
208 |  | 300*800瓷质梯级砖 | 平方米 | 材料费 | 171.56 | 全费用综合单价
209 |  | 300*300瓷质梯级砖 | 平方米 | 材料费 | 61.2 | 全费用综合单价
210 |  | 印度红花岗岩（进口厚度2cm) | 平方米 | 材料费 | 430 | 全费用综合单价
211 |  | 花岗岩(进口黑金沙，厚度2cm) | 平方米 | 材料费 | 360 | 全费用综合单价
212 |  | 地坪漆 | 平方米 | 材料费 | 52.55 | 全费用综合单价 | 经典
213 |  | 地面标线（含反光材料玻璃珠等） | 平方米 | 材料费 | 44.14
214 |  | 大理石板（综合） | 平方米 | 材料费 | 233 | 全费用综合单价
215 |  | 花岗岩板（综合） | 平方米 | 材料费 | 350
216 |  | 实木地板更换修补（厚度18mm) | 平方米 | 材料费 | 222.69 | 全费用综合单价,不包含更换地龙骨
217 |  | 实木地板更换修补(厚度18mm） | 平方米 | 材料费 | 365.5 | 全费用综合单价,包含更换地龙骨
218 |  | 复合木地板更换修补 | 平方米 | 材料费 | 192.57 | 全费用综合单价,包含更换地龙骨
219 |  | 复合木地板更换修补 | 平方米 | 材料费 | 156.44 | 全费用综合单价,不包含更换地龙骨
220 |  | 100*100广场砖修补 | 平方米 | 材料费 | 49.12 | 全费用综合单价
221 |  | 塑料地胶修补更换（厚度4.5mm） | 平方米 | 材料费 | 58.85 | 全费用综合单价
222 | 刮塑 油漆修补 | 二遍刮塑 | 平方米 | 材料费 | 6.11 | 全费用综合单价 | 立邦
223 |  | 二遍面漆 | 平方米 | 材料费 | 9.5 | 全费用综合单价
224 | 防水隔热修缮 | 涂膜防水二遍 | 平方米 | 材料费 | 30.77 | 聚氨酯防水涂料
225 |  | 涂膜防水二遍+刚性防水（C25混凝土+8厘@200钢筋） | 平方米 | 材料费 | 68.04 | 3.5cm(不含人工费）
226 |  | 8厘米厚刚性防水（C25混凝土+8厘@200钢筋） | 平方米 | 材料费 | 54.96 | 8cm(不含人工费）
227 |  | SBS聚酯改性沥青卷材防水 | 平方米 | 材料费 | 36.15 | 1层,4厚(不含人工费）
228 |  | 涂膜防水二遍+卷材防水 | 平方米 | 材料费 | 85.68 | 聚氨酯防水涂料/1层,4厚不含人工费）
229 |  | 聚氨酯泡沫隔热砖（MU25,400*250*60mm） | 平方米 | 材料费 | 139.6
230 |  | 高压注浆补漏 | 米 | 材料费 | 173.72
231 |  | 窗帘轨道 | 米 | 材料费 | 15
232 |  | 罗马杆 | 米 | 材料费 | 36
233 |  | 罗马杆配件 | 个 | 材料费 | 5
234 |  | 窗帘配件辅料挂钩 | 个 | 材料费 | 1
235 |  | 窗帘配件辅料滚轮 | 个 | 材料费 | 0.33
236 |  | 窗帘盒 | 米 | 材料费 | 55
237 | 沥青修理部地面硬补 | 人工加工沥青混凝土 中粒式（厚度8cm) | 平方米 | 材料费 | 101.15
238 | 水泥地面硬化修补 | C25混凝土地面硬化15厚+5厚石粉垫层 | 平方米 | 材料费 | 71.68
239 |  | C25混凝土地面硬化20厚+8厚石粉垫层 | 平方米 | 材料费 | 96.81
240 |  | C25混凝土地面硬化25厚+8厚石粉垫层 | 平方米 | 材料费 | 123.39
241 |  | C25混凝土地面硬化30厚+8厚石粉垫层 | 平方米 | 材料费 | 141.5
242 |  | 混凝土路面切缝 | 米 | 机械费 | 10.56
243 |  | 混凝土路面破除（20cm）、建筑垃圾外运（运距5公里） | 平方米 | 材料费 | 38.67
244 |  | 石粉垫层 | 立方米 | 材料费 | 78
245 |  | 粘土砖 | 块 | 材料费 | 0.5
246 |  | 水泥32.5 | 包 | 材料费 | 25
247 |  | 砂子（中砂） | 立方米 | 材料费 | 150.49
248 | 检查井砌筑及零星砌砖 | 阀门井、检查井、污水井砌筑（深度1.5米A500，φ600，400*600,600*600） | 座 | 材料费 | 2200 | 含井盖板
249 |  | 零星砌砖 | 立方米 | 材料费 | 281.57 | 全费用综合计算
250 |  | 墙面抹灰批荡 | 平方米 | 材料费 | 8.85 | 15mm/M20
251 | 地面交通 标志划线 | 热熔路面标志线 | 米 | 材料费 | 4.78
252 |  | 普通地面漆 | 平方米 | 材料费 | 45.85 |  | 立邦
253 |  | 5毫米厚内耐力板 | 平方米 | 材料费 | 150 |  | 栢林士
254 |  | 3毫米厚度耐力板 | 平方米 | 材料费 | 90
255 |  | 石膏板 | 平方米 | 材料费 | 26.67
256 |  | 5mm胶合板 | 平方米 | 材料费 | 14
257 |  | 9mm胶合板 | 平方米 | 材料费 | 19.35
258 |  | 大芯板2440*1220*14 | 平方米 | 材料费 | 43.15
259 |  | 大芯板2440*1220*18 | 平方米 | 材料费 | 54.42
260 |  | 铝塑板 | 平方米 | 材料费 | 58.12
261 |  | 5cm厚度彩钢夹芯（阻燃）板 | 平方米 | 材料费 | 37.17 | 做板房用
262 |  | 6cm厚度彩钢夹芯（阻燃）板 | 平方米 | 材料费 | 45.17 | 做板房用
263 |  | 8cm厚度彩钢夹芯（阻燃）板 | 平方米 | 材料费 | 48.67 | 做板房用
264 |  | 10cm厚度彩钢夹芯（阻燃）板 | 平方米 | 材料费 | 79.65 | 做板房用
265 |  | 彩钢板夹芯厚度1mm | 平方米 | 材料费 | 58 | 做简单围蔽用，含钢管立柱方通骨架
266 |  | 厕所聚氨酯隔断 | 平方米 | 材料费 | 221.24
267 |  | 1mm内304不锈钢板 | 平方米 | 材料费 | 135 |  | 裕龙盛
268 |  | 1~2mm304不锈钢板 | 平方米 | 材料费 | 150
269 | 胶制品 | 玻璃胶 | 支 | 材料费 | 15.48
270 |  | 耐候胶 | 支 | 材料费 | 15.8
271 |  | 硅酮结构胶590ml | 支 | 材料费 | 38
272 |  | 60钩机 | 台班 | 机械费 | 1100
273 |  | 120钩机 | 台班 | 机械费 | 1500
274 |  | 200钩机 | 台班 | 机械费 | 2100
275 |  | 履带式钩机拖车费 | 次 | 机械费 | 500
276 |  | 10t吊机 | 台班 | 机械费 | 1430
277 |  | 11~32t吊机 | 台班 | 机械费 | 2102.5
278 |  | 33~50t吊机 | 台班 | 机械费 | 4550
279 |  | 5吨载重货车 | 台班 | 机械费 | 800
280 |  | 8吨载重货车 | 台班 | 机械费 | 900
281 |  | 15吨载重货车 | 台班 | 机械费 | 1200
282 |  | 20吨载重货车 | 台班 | 机械费 | 1500
283 |  | 60炮击 | 台班 | 机械费 | 1755
284 |  | 120炮击 | 台班 | 机械费 | 2430
285 |  | 叉车（6T,10T) | 台班 | 机械费 | 1080
286 |  | 8~10m高度升降机 | 台班 | 机械费 | 1288
287 |  | 12~15m高度升降机 | 台班 | 机械费 | 1650
288 | 其它修缮 | 楼顶不锈钢盖板制作安装 | 平方米 | 材料费 | 198.3995
289 |  | 304不锈钢楼梯防滑条，金刚砂防滑条（厚度3毫米） | 米 | 材料费 | 1100
290 |  | 电动卷闸门电动机600公斤（600铜芯单机+遥控器） | 套 | 材料费 | 280
291 |  | 卷闸门弹簧（3厘米内） | 米 | 材料费 | 25
292 |  | 玻璃门感应电机（松下品牌或高于该品牌的组合机组） | 套 | 材料费 | 800
293 |  | 车库卷帘门更换信号接收器 | 项 | 材料费 | 2100
294 |  | 车库卷帘门更换遥控器 | 项 | 材料费 | 1430
295 |  | 蛇腹形刀刺网脱落维修 | 米 | 材料费 | 10
296 |  | 不锈钢蛇腹型刀刺网（直径500mm） | 米 | 材料费 | 18
297 |  | 不锈钢蛇腹型刀刺网（直径600mm） | 米 | 材料费 | 19
298 |  | 监管区专业隔离网（5mm厚Q235钢（优质碳素钢）80mm*45mm菱形网格含边框） | 平方米 | 材料费 | 350 | （不含钢柱）
299 |  | 推拉门、窗户滑轮维修 | 扇 | 人工费 | 120
300 |  | 疏通厕所（普通式） | 次 | 人工费 | 180
301 |  | 疏通排污管（普通式） | 次 | 人工费 | 315
302 |  | 疏通排污管（高压式） | 次 | 人工费、机械费 | 421.05
303 |  | 疏通排水管 | 次 | 人工费 | 257.25
304 |  | 建筑物外墙清洗、清理 | 平方米 | 人工费 | 15 | 包含高空作业
305 |  | 建筑物内外墙水钻打孔（直径160mm内） | 个 | 人工费、机械费 | 80
306 |  | 铁窗油漆(红丹防锈漆二遍、面漆二遍 | 平方米 | 材料费 | 6.95 | 包含辅材 | 立邦
307 |  | 墙面瓷砖加固钉 | 个 | 材料费 | 5
308 |  | 西瓦（朱砂色310*310） | 片 | 材料费 | 3.8
309 |  | 直角不锈钢固定片（40*40） | 个 | 材料费 | 0.33
310 |  | 角铁45*45*2.5 | 米 | 材料费 | 9.12
311 |  | 方通45*25*2.5 | 米 | 材料费 | 9.12
312 |  | 不锈钢角铁40*40*3.0 | 米 | 材料费 | 70
313 |  | 膨胀螺丝(M6-M12*120) | 个 | 材料费 | 1.6
314 |  | 螺纹钢筋Ø10以内 | kg | 材料费 | 4.35
315 |  | 螺纹钢筋Ø10-25以内 | kg | 材料费 | 4.1
316 |  | 热轧钢板（4.5-10） | kg | 材料费 | 4.27
317 |  | 花纹钢板（5-8） | t | 材料费 | 3973.45
318 |  | 钢丝绳电动葫芦（型号：CD1，电源380V，起重量1t，频率50Hz，起升高度12m，起升速度8m/min，运行速度20m/min，工作级别M3） | 台 | 材料费 | 3400
319 |  | 不锈钢潜水搅拌机（电机功率1.5KW） | 台 | 材料费 | 3799 |  | 如克
320 |  | 不锈钢焊条 | kg | 材料费 | 46.9
321 |  | 大门拦栅道闸遥控器 | 个 | 材料费 | 80
322 |  | 大门拦栅道闸弹簧 | 条 | 材料费 | 200
323 |  | 大门拦栅道闸皮带 | 条 | 材料费 | 30
324 |  | 大门拦栅道闸地感器 | 套 | 材料费 | 200
325 |  | 挂锁锁头（4把钥匙）） | 把 | 材料费 | 13.9
326 | 遮阳棚车棚搭建及修缮 | 遮阳棚修缮 | 平方米 | 材料费 | 45.19 | 阳光瓦、树脂瓦
327 |  | 停车棚修缮 | 平方米 | 材料费 | 55 | 张拉膜布(含压条、钢丝绳等辅材）
328 | 搬运物品人工（普通人工） |  | 天/人 | 供应商自备平板车、三轮摩托车等简易工具 | 280 | 特指搬运物资设备、除草等无需技术的人工、杂工
329 | 维修工日（技术人工） |  | 天/人 | 按4个小时为半天，超过2小时不到4小时计半天，超过4小时计1天 | 420 | 特指水电、泥水、电焊、木工、油漆、安装等技术工日
注： | 1、合同外材料单价，由采购方参照京东商城自营店等国内电商价格*（1-中标下浮率）作为采购价，如电商无同类产品，则由采购方在属地进行市场调查，以不低于三家市场调查平均价*（1-中标下浮率）作为采购价。