## 采购清单
广东省武江监狱2024-2025年空调维修和保养服务项目采购清单
序号 | 维修类型及项目名称 |  | 单位 | 单价最高限价（元） | [5 empty] | 备注说明
|  |  |  | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹
1 | 保养类（清洗） | 普通清洗（外机） | 台 | 80 | 80 | 106.6667 | 106.6667 | 123.3333 | 166.6667
2 |  | 普通清洗（内机） | 台 | 76.6667 | 76.6667 | 106.6667 | 106.6667 | 140 | 166.6667
3 |  | 普通清洗（整机） | 台 | 140 | 140 | 190 | 196.6667 | 230 | 280
4 |  | 深度清洗 | 台 | 195 | 195 | 248.3333 | 248.3333 | 303.3333 | 370 | 注1
5 | 维修维护类 | 更换风向叶片 | 套 | 90 | 90 | 115 | 152.6667 | 178.3333 | 260
6 |  | 更换室内、室外风机电容 | 个 | 150 | 150 | 168 | 178 | 180 | 235
7 |  | 更换室内风轮 | 个 | 280 | 280 | 380 | 450 | 540 | 710
8 |  | 更换摆风电机 | 个 | 130 | 130 | 140 | 150 | 190 | 223.3333
9 |  | 更换蒸发器 | 套 | 687 | 689 | 797 | 847 | 943 | 1017 | 含制冷剂
10 |  | 更换显示面板接收器 | 个 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200
11 |  | 更换温度传感器 | 个 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 76.6667
12 |  | 更换电子膨胀阀 | 个 | 355 | 355 | 480 | 560 | 680 | 850 | 含制冷剂
13 |  | 更换高压阀 | 个 | 290 | 290 | 367 | 383 | 453 | 500 | 含制冷剂
14 |  | 更换低压阀 | 个 | 290 | 290 | 367 | 383 | 453 | 500 | 含制冷剂
15 |  | 更换毛细管 | 米 | 290 | 290 | 380 | 507 | 587 | 587 | 含制冷剂
16 |  | 更换冷凝器 | 套 | 553.3333 | 553.3333 | 720 | 753.3333 | 966.6667 | 1133.3333 | 含制冷剂
17 |  | 更换室外风扇叶片 | 台 | 135 | 135 | 176.6667 | 176.6667 | 266.6667 | 266.6667
18 |  | 更换变压器 | 台 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170
19 |  | 更换接线器 | 台 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65
20 |  | 更换压缩机电容 | 个 | 133.3333 | 133.3333 | 176.6667 | 185 | / | /
21 |  | 更换交流接触器 | 台 | 150 | 150 | 190 | 190 | 210 | 280
22 |  | 更换四通阀 | 个 | 356.6667 | 356.6667 | 390 | 426.6667 | 516.6667 | 516.6667 | 含制冷剂
23 |  | 更换压缩机（定频） | 台 | 950 | 950 | 1050 | 1450 | 2050 | 2500
24 |  | 更换压缩机（变频） | 台 | 1300 | 1300 | 1680 | 1680 | 3300 | 4500
25 |  | 更换室外继电器 | 个 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80
26 |  | 更换内机主板 | 块 | 310 | 310 | 500 | 500 | 550 | 610
27 |  | 更换变频外机主板 | 块 | 420 | 420 | 600 | 600 | 700 | 720
28 |  | 更换室内交流电机 | 台 | 210 | 210 | 320 | 320 | 430 | 500
29 |  | 更换室外交流电机 | 台 | 320 | 320 | 450 | 450 | 600 | 750
30 |  | 更换室内直流电机 | 台 | 260 | 260 | 380 | 410 | 460 | 510
31 |  | 更换室外直流电机 | 台 | 370 | 370 | 443 | 480 | 680 | /
32 |  | 更换液晶显示屏 | 块 | 168 | 168 | 215 | 280 | 280 | 350
33 |  | 更换遥控器 | 个 | 43.3333 | 43.3333 | 43.3333 | 43.3333 | 43.3333 | 43.3333
34 |  | 清洗系统管路 | 次 | 186.6667 | 186.6667 | 226.6667 | 260 | 316.6667 | 350
35 |  | 查补漏 | 次 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 260
36 |  | 加长连接管 | 米 | 123.3333 | 123.3333 | 140 | 170 | 170 | 180 | 注2
37 |  | 电源线加长 | 米 | 30 | 30 | 41.6667 | 43.3333 | 53.3333 | 65
38 |  | 水管加长（软管） | 米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
39 |  | 水管加长（PVC硬管） | 米 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667
40 |  | 加制冷剂R22 | 台 | 130 | 130 | 176.6667 | 190 | 214 | 285
41 |  | 加制冷剂R32 | 台 | 176.6667 | 176.6667 | 250 | 283.3333 | 333.3333 | 380
42 |  | 加制冷剂R410A | 台 | 176.6667 | 176.6667 | 250 | 300 | 360 | 570
43 |  | 加制冷剂R290 | 台 | 176.6667 | 176.6667 | 250 | 300 | 340 | 380
44 | 其他 | 拆内机 | 台 | 90 | 90 | 90 | 122 | 145 | 300 | 注3
45 |  | 拆外机 | 台 | 113 | 113 | 113 | 145 | 170 | 225 | 注3
46 |  | 拆整机 | 台 | 150 | 150 | 150 | 200 | 245 | 355 | 注3
47 |  | 装内机 | 台 | 100 | 100 | 121 | 181 | 227 | 330 | 注3
48 |  | 装外机 | 台 | 130 | 130 | 166 | 216 | 270 | 330 | 注3
49 |  | 装整机 | 台 | 180 | 180 | 240 | 280 | 358 | 390 | 注3
50 |  | 高空作业费（2-10楼） | 台 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 128 | 注4
51 |  | 外机支架 | 副 | 120 | 120 | 154 | 180 | 233 | 380 | 304不锈钢
52 |  | 外机地架 | 副 | 76 | 76 | 93 | 110 | 110 | 158 | 304不锈钢
53 |  | 管槽 | 米 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 注5
54 |  | 拆装防盗网 | 个 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 含恢复
55 |  | 减震垫 | 套 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 130 | 一套四个
56 |  | 保温棉（带铝箔） | 条 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
57 |  | 水磨钻机钻孔 | 个 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
说明:
注1: | 拆壳清洗。
注2: | 加连接管：包含应加长部分的高低压管路（应为铜管）、电源线、信号线、保温管、排水管、缠带、焊接及适量补充制冷剂等费用。
注3: | 拆、装机均含搬运费用。
注4: | 在同一套房内拆装机，只算一次高空作业。
注5: | 管槽：含墙洞罩、穿墙护罩、直管、直管接头、水平弯头、垂直弯头、管尾收口、万向软管、软喇叭管。
注6： | 采购清单中所列单价最高限价已包括材料费、人工费、意外保险费、加班费、各种税费、利润、管理费、不可预见费及完成服务内容所需费用。。