- 附件4：

工程其他要求

中标人在项目采购、施工过程中必须依法依规履行有关要求。

1、主要材料、设备使用要求

(1)招标范围之内项目所用之材料、设备，由中标人自行采购。

(2)采购人保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利。

(3)中标人所供货物材料及服务应符合招标文件中所述的标准。如果没有提及适用标准， 则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

(4)中标人必须提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。

2、管材技术要求

2.1 所有生活供水管材和管件必须获得卫生部颁发的《生活饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

2.2 生活给水管道在交付使用前应用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m3/s 的流速进行冲洗，并经有关部门取样检验，应符合国家《 生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中的规定。

2.3 阀门及附件

应按《给水排水管道工程施工与验收规范》GB50268-2008、《给排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008等国家相关规定，以及设备材料生产厂家说明书和技术规格说明书的具体要求执行。

3、施工条件及管理要求

采购人不提供临时设施及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人自行解决，其费用由中标人自理。

3.1 施工用水：由采购人提供施工用水接口，临时施工用水管道安装及用水费用由中标人承担；施工用电：由采购人提供施工用电接入开关端，临时施工用电线路设施及用电费用由中标人承担。临时施工用电必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备设施的完好无损， 并设置漏电保护装置。

3.2 施工时间安排：以采购人的书面通知为准。

3.3中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

3.4 中标人在施工现场需对现有已安装完毕的设备或市政工程进行整改时，中标人必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

3.5投标文件提供的相应资质的专业技术人员、管理人员、安全员，在项目实施过程中应到施工现场并建立打卡记录，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担。

3.6 中标人在项目施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火（须执有焊接与热切割作业证）、高空作业（须执高处作业证）申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准及备案。

3.7 中标人高空作业期间严格执行《高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016)，高空作业人员必须执有高处作业证，且作业期间配备安全带、防滑鞋等防护装备。若因中标人安全措施不足导致事故，中标人应承担全部赔偿责任，包括采购人因此遭受的第三方索赔。

3.8 中标人项目完工后须及时清理现场，将残余施工材料、余泥等清走，以保持路面及两旁整洁。施工过程中须注意材料的堆放，保证道路的畅通与整洁。

3.9 中标人负责项目用水用电及施工人员的住宿，负责所雇请人员的安全、暂住户口申报、劳动保险、安全生产、福利待遇等问题。

3.10 验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由中标人负责。

4、施工要求

4.1 中标人在施工中如果项目质量不符合设计要求的有关规定，经采购人评定项目质量不合格者，采购人有权要求停工和返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不得顺延；

4.2 中标人在项目竣工后需按规范提供书面报告申请验收；项目竣工验收必须达合格项目。

4.3 施工过程中不发生重大安全事故，施工工地达到文明工地标准。中标人应严格按招标文件和国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收，并接受采购人现场监理监督检查；

4.4 项目实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延：

4.4.1不可抗力因素；

4.4.2 项目款不能按时或逾期支付时。

4.5施工安全：因本改造项目涉及焊接、高空作业和用电安全，中标人（施工方）对施工人员要进行必要的安全教育和安全技术培训工作，焊接、高空作业、用电及设备操作期间必须执证上岗并配备必要的安全防护用具，采购人（业主方）不承担施工期间施工人员的人身安全，中标人（施工方）在高空作业、用电及设备操作时因违规作业发生的安全事故由中标人（施工方）自行承担。

5、其他说明

5.1 在项目进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

5.2 中标人未经采购人允许，不许转包及擅自分包。如果中标人进行分包必须经采购人同意，并签订安全责任协议，明确分包安全责任，但分包人不能对其被分包的项再对外分包。中标人对整个项目负连带责任。

5.3 中标人在施工期间应严格遵守《安全生产法》《高处作业安全管理条例》《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于中标人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，中标人应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由中标人负责。

5.4 中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

5.5 中标人必须完全响应满足5.3中所述的国家施工标准和规范，如果中标人被发现违反或没有按照国家施工标准进行施工，采购人有权终止合同和追究其法律责任的权利。

6、其他要求：因施工引起的震动等原因而对临近建筑物、构筑物造成损害的，由此产生的一切修复、赔偿等费用已综合考虑在总价内，并由中标人承担。

7、施工工艺严格按照国家和广东省的有关现行施工技术规范及标准执行，工程质量标准须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。如未达到合格标准，由中标人负责返修至达到合格标准，返修费用由中标人承担，同时承担所有的责任及经济损失。

8、中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

9、保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

10、对工程用材料和设备及工期的要求

10.1 工程使用的主要材料质量要求不低于工程量清单所列的要求。招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中采购人对材料或设备有明确要求的，中标人必须按采购人要求执行。

10.2 中标人必须按采购人确认后的主要材料的规格、型号、品牌、颜色要求采购。如变更规格、型号、品牌或颜色，必须经采购人同意，并报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整工程造价。主要材料必须先提供样板给采购人确定其颜色、等级等，然后方可使用。

10.3 采购人在招标文件中的材料或设备没有明确要求，则中标人必须使用合格材料或设备，主要材料和设备在使用之前通知采购人或监理验收，经验收合格后方可使用。

10.4 施工工期：

10.4.1 本工程施工工期为：40日历天，中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程。

10.4.2 施工工期从中标人收到采购人签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

10.4.3 由于中标人原因造成工期延误的，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价的2‰向采购人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为 合同总价10%。

11、工程承包方式

中标人以中标价按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包施工，不允许转包和分包，如确需分包须与采购人协商并得到采购人同意并报工程主管部门备案。

12、工程结算原则

12.1 中标人的投标总价为中标价，即为签约合同价。

12.2 招标工程量清单标明的工程量是中标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）对工程计量的规定进行计量，必须以中标人完成合同工程应予计量的工程量确定。施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差时，只调整质疑时所提出部分，因工程变更引起工程量增减时，应按中标人在履行合同义务中完成的工程量计算。因中标人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，采购人不予计量。

12.3 凡将引起合同价款调增的事项，中标人必须于拟实施15天前，将详细的报价书（含拟实施项目名称、变更部位、理由、预计造价等）报采购人批准后方可实施。

12.4 中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，采购人不作任何考虑及答复。

12.5 中标人已标价工程量清单中漏报、错报或少报的清单项目，其价格均视为已经包含在其它清单项目中，竣工结算时不得重新组价和调整。

12.6 工程完工后，甲、乙双方和受其委托具备相应资质的工程造价咨询单位必须按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和国家、省、市的有关规定办理竣工结算。

13、履约保证金

13.1 履约保证金为总承包合同价款的3%，中标人在成交公告发布之日起的 5 个工作日内（节假日顺延），将履约保证金采用银行转帐方式转入采购人账户，该保证金在项目验收通过后自动转为质量保证金，中标人必须在采购人收到履约保证金后 20 个日历天内与采购人签订施工合同。若中标人不与采购人按约定时间签订合同，或逾期不提交履约保证金的，采购人可以取消其中标人资格。给采购人造成经济损失的，采购人可以向中标人索赔。

13.2 在施工过程中，如中标人由于自身的人员、资金、技术、质量、非不可抗力等原因给采购人造成经济损失时，扣除全部履约保证金。

13.3 本工程严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件所载明的技术规范、要求及质量要求进行施工和验收。

13.4 工程竣工验收满一年后，中标人提出退还保证金申请后30日历天内退回全部保证金（不计算利息）。

13.5 有争议时双方协商解决或由采购人所当地仲裁部门裁定，法律有规定按规定执行。

14、质量保修期限及售后服务

按国家有关规定达到合格或以上等级，并通过采购人验收；从验收合格之日起计，质保期 壹 年。质保期内出现的质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

违约责任

1.中标人不按工期完成施工，每延期一天，按合同金额的2‰累计天数扣款，违约金总额不超过合同总额的10%。

2.采购人不按合同支付要求进行支付的，每延期一天，按合同金额2‰累计天数扣款（如因政策调整原因造成支付延期的，不属于采购人违约），违约金总额不超过合同总额的10%。