|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关旭鑫实业有限责任公司车间空调安装费用数量及控制价 | | | | | |
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 5匹天花机安装费 | 台 | 8 | 400 | 3200 | 二楼 主机挂外墙 |
| 安装5匹天花机内机吊装支架 | 台 | 8 | 60 | 480 |
| 天花机排水管 | 米 | 160 | 25 | 4000 |
| 5HP天花机铜管 | 米 | 150 | 140 | 21000 |
| 天井机穿墙打孔（水泥） | 个 | 8 | 100 | 800 |
| 5匹不锈钢支架 | 个 | 8 | 350 | 2800 |
| 高空 | 台 | 8 | 100 | 800 |
| 吊车 | 项 | 1 | 1800 | 1800 |
| 5匹天花机安装费 | 台 | 8 | 400 | 3200 | 四楼 主机放楼顶 |
| 安装5匹天花机内机吊装支架 | 台 | 8 | 60 | 480 |
| 天花机排水管 | 米 | 160 | 25 | 4000 |
| 5HP天花机铜管 | 米 | 130 | 140 | 18200 |
| 天井机穿墙打孔（水泥） | 个 | 8 | 100 | 800 |
| 5匹不锈钢地架 | 个 | 8 | 100 | 800 |
| 5x4平方电源线 | 米 | 460 | 40 | 18400 | 2个车间空调电源 |
| 合计 |  |  |  | 80760 |  |